Бийское городское отделение «Всероссийское добровольное пожарное общество» УТВЕРЖДАЮ Председатель совета БГО ВДПО ______________А.Г. Дураков «___»_____________2010 г.

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Подготовки лиц ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производственных  объектов с обращением горючих жидкостей

(в том числе АЗС)

Бийск 2010

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основные задачи курса:

- формирование у обучаемых адекватной современным требованиям и нормам степени профессиональной подготовленности в области пожарной безопасности;

- укрепление законности и дисциплины,  личной ответственности за контролем и соблюдением требований пожарной безопасности;

- формирование слаженных действий трудовых коллективов в случае пожара;

- изучение и  внедрение  положительного  опыта работы в практику обеспечения пожарной безопасности объектов.

В результате изучения курса слушатели должны -

ЗНАТЬ:

- основы законодательства в области пожарной безопасности;

- основы анализа пожарной опасности объекта;

- порядок организации пожарно-профилактической работы;

- систему обучения в области пожарной безопасности;

- требования норм и правил пожарной безопасности для зданий и помещений;

- основные причины пожаров и методы их предотвращения;

- общие сведения о противопожарном водоснабжении;

- основные сведения об установках пожарной автоматики;

- виды и требования к эксплуатации первичных средств пожаротушения;

- основные сведения о пожарных автомобилях и мотопомпах;

- порядок организации действий при пожаре;

- основные правила оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре.

УМЕТЬ:

- организовать пожарно-профилактическую работу на предприятии;

- анализировать пожарную опасность объекта;

- правильно использовать первичные средства пожаротушения;

- грамотно организовать действия коллектива в случае пожара;

- руководить эвакуацией людей и материальных ценностей в случае пожара;

- оказывать доврачебную помощь пострадавшим;

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| 1. | Законодательное обеспечение в области пожарной безопасности в РФ | 4 | 4 |  |
| 2. | Анализ пожарной опасности объекта | 2 | 2 |  |
| 3. | Организация пожарно-профилактической работы на объекте. | 4 | 4 |  |
| 4. | Меры пожарной безопасности при проектировании и эксплуатации нефтескладов, АЗС, АГНС, АГЗС. | 6 | 6 |  |
| 5. | Транспортировка ЛВЖ и ГЖ. Сливо-наливные устройства - противопожарные мероприятия. | 2 | 2 |  |
| 6. | Профилактика пожаров в электроустановках | 2 | 2 |  |
| 7. | Основные сведения об установках пожарной автоматики. | 2 | 2 |  |
| 8. | Молниезащита и защита от статического электричества | 2 | 2 |  |
| 9. | Первичное противопожарное оборудование и инвентарь. | 2 | 1 | 1 |
| 10. | Доврачебная помощь | 2 | 2 |  |
| 11. | Действия при пожаре. | 4 | 4 |  |
|  | Зачет | 6 |  |  |
|  | Всего | 38 | 31 | 1 |

## СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Законодательное    обеспечение  в области  пожарной безопасности в Российской Федерации.

Основные положения Федерального закона о пожарной безопасности и закона о пожарной безопасности в Алтайском крае. Виды пожарной охраны и ее задачи. Права и обязанности органов власти, предприятий, организаций,  должностных лиц и граждан в области пожарной безопасности.

Правовое регулирование в обеспечении пожарной безопасности. Административная и уголовная ответственность за нарушения требований пожарной безопасности.

Тема 2. Анализ пожарной опасности объекта.

Факторы, характеризующие взрывопожарную опасность технологического процесса.

Методика анализа пожарной опасности технологического процесса.

Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. Классификация зон по ПУЭ.

Пожарная опасности АЗС.

Тема 3. Организация пожарно-профилактической работы на объекте.

Основные задачи пожарно-профилактической работы, порядок её организации и проведения. Пожарно-профилактическая работа на предприятиях, организациях, учреждениях. Виды и содержание документов, издаваемых администрацией объекта по вопросам пожарной безопасности. Требования к составлению и оформлению планов эвакуации при пожаре. Противопожарный режим.  Организация, формы, методы обучения  рабочих и служащих  правилам пожарной безопасности. Общественные противопожарные формирования (ПТК, ДПО и т.д.).

Тема 4. Меры пожарной  безопасности при проектировании и эксплуатации нефтескладов, АЗС, АГНС,   АГЗС.

Виды мест реализации и хранения ГСМ и их конструктивные особенности.

Требования норм к планировке территорий: рельеф местности, роза ветров, зонирование, противопожарные разрывы. Требования противопожарных норм к зданиям и сооружениям, дорогам и подъездам к ним. Требования противопожарных норм к открытым наружным установкам. Требования пожарной безопасности к резервуарным паркам. Мероприятия направленные  на ограничение распространения пожара. Требования противопожарных норм к инженерному оборудованию.

Специальная организационная  документация для объектов с обращением ГЖ и ЛВЖ.

Содержание территории, зданий и сооружений, наружных установок и инженерного оборудования.

Требования пожарной безопасности при хранении нефтепродуктов.

Обслуживание резервуаров с нефтепродуктами, трубопроводов и запорной арматуры. Контроль за техническим состоянием инженерного и специального оборудования.

Тема 5. Транспортировка ЛВЖ и ГЖ. Сливо-наливные

устройства - противопожарные требования.

Виды транспортировки нефтепродуктов от производителя к потребителю.

Сливо-наливные эстакады - устройство, особенности слива-налива нефтепродукта с железнодорожного, речного, морского и автомобильного транспорта.

Противопожарные мероприятия во время сливоналивных работ. Содержание территории. Подача транспорта под слив-налив.

Тема 6. Профилактика пожаров в электроустановках.

Анализ пожаров от электроустановок, основные причины пожаров от электрооборудования. Классификация зон по Правилам устройства электроустановок. Выбор электрооборудования по условиям окружающей среды.

Электроустановки во взрывоопасных зонах объектов нефтепереработки, хранения и реализации продукции.

Электроустановки в пожароопасных зонах. Особенности устройства электроустановок  наружных инженерных сооружений(сливо-наливные эстакады, резервуары и т. п. ).

Контроль за состоянием электроустановок, порядок проведения планово-предупредительного ремонта.

Тема 7. Основные сведения об установках пожарной автоматики.

Назначение, область применения  и общие сведения об автоматической пожарной (АПС), охранно-пожарной (ОПС) сигнализации.

Основные нормативно-технические документы, регламентирующие внедрение и эксплуатацию автоматики.

Технические средства АПС и ОПС – виды, условия выбора, монтажа и эксплуатации.

Методика проверки работоспособности установок пожарной и охранно-по-

жарной сигнализации.

Назначение, классификация и область применения установок пожаротушения (водяные, пенные, газовые, паровые, порошковые). Особенности устройства установок пожаротушения. Правила эксплуатации и обслуживания установок пожаротушения.

Тема 8.  Молниезащита и защита от статического электричества.

Классификация зданий и сооружений по устройству молниезащиты

Параметры токов молнии

Защита от прямых ударов молнии: комплекс средств молниезащиты, внешняя молниезащитная система, выбор молниеотводов

Защита от вторичных воздействий молнии: зоны защиты от воздействия молнии, экранирование, соединения, заземление, устройства защиты от перенапряжений, защита оборудования в существующих зданиях

Эксплуатационно-техническая документация, порядок приемки в эксплуатацию и эксплуатации устройств молниезащиты.

Защита от статэлектричества. Виды антистатической защиты.

Тема 9. Первичное противопожарное оборудование и инвентарь.

Назначение и виды первичных средств пожаротушения, порядок содержания и нормы комплектации.

Устройство, принцип действия, технические параметры и правила эксплуатации огнетушителей.

Устройство и порядок содержания пожарного щита.

Тема 10. Доврачебная помощь

Общие сведения об опасных факторах пожара, воздействующих на людей, и возможных травмах.

Методика оказания доврачебной помощи при ожогах, переломах, проникающих ранениях и т.д. Основные методы реанимации.

Оказание доврачебной помощи при электротравмах.

Тема 11. Действия при пожаре.

Действия руководства и сотрудников на пожаре до прибытия подразделений пожарной охраны (сообщение о пожаре, руководство подчиненными, выбор решающего направления и тушение имеющимися на объекте средствами, эвакуация материальных ценностей, встреча подразделений пожарных).

Общие сведения о действиях подразделений пожарной охраны при тушении пожара (прием сообщения, следование к месту пожара, боевое развертывание, локализация и ликвидация пожара, сбор и следование в часть и т.д.).

Основные сведения о эвакуации, спасении и самоспасении на пожаре.

Действия руководства и сотрудников на пожаре после прибытия подразделений пожарной охраны, порядок взаимодействия руководства и РТП.

## ЛИТЕРАТУРА

- Гражданский кодекс РФ;

- Уголовный кодекс РФ;

- Кодекс РФ об административных правонарушениях;

- Закон РФ №134 от 8.08.2001г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при проведении государственного контроля (надзора)»;

- Закон РФ №68-ФЗ от 21.12.94г. «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»;

- Закон РФ от 10.06.93г. №5151-1 «О сертификации продукции и услуг»;

- Закон РФ от 13.07.2001г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Закон РФ от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Закон РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»;

- Закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Положение о ГПН утв. постановлением правительства РФ №820 от 21.12.2004г;

- Постановление Алтайского КЗС от 7.09.98 г. №262 «Об утверждении Положения о внештатных инспекторах по пожарному надзору»;

- Постановление правительства РФ № 625 от 25.10.2006г. «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности»;

- Закон Алтайского края от 10.02 2005 г. №4-ЗС «О пожарной безопасности в Алтайском крае»;

- Постановление Администрации Алтайского края №115 от 26.03.2007 г. «Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности»;

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03;

- ВППБ 01-01-94 Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- ТОИ Р-112-14-95 «Типовая инструкция по общим правилам охраны труда и пожарной безопасности для работающих на предприятиях нефтепродуктообеспечения»;

- Приказ МВД РФ от 30.06.94г. №332 «Об утверждении документов по государственному учёту пожаров и последствий от них в РФ»;

- Приказ МЧС от 01.10.2007 г. №517 «Об утверждении Административного регламента МЧС РФ по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности»;

- Приказ МЧС от 20.11.2007 г. №607 «Об утверждении Порядка добровольной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности»;

- Приказ МЧС от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

- Приказ МЧС РФ от 8.07.2002 г. №320 «Перечень продукции подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности»;

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СНиП 2.04.01-85*  Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СНиП 2.04.02-84*  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.11.03-93  Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы;

- СНиП 34-02-99  Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки;

- ГОСТ 12.1.037 – 78. ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности;

- ГОСТ 4.132 – 85. СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей;

- ГОСТ 12.0.004-90  ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения;

- ГОСТ 12.1.004-91*  ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ Р 12.2.143-2002 Системы фотолюминисцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля;

- ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля;

- ГОСТ Р 12.4.026-2001  Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;

- СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения;

- РД 34.21.122-87  Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

- РД 153-39.2-080-01  Правила технической эксплуатации автозаправочных станций;

- НПБ 21-98 Установки аэрозольного пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования и применения;

- НПБ 69-98 Установки пожаротушения водяные автоматические. Оросители для водяных завес. Общие технические требования. Методы испытаний;

- НПБ 104-03 Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях;

- НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара;

- НПБ 111-98  Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности;

- НПБ 155-96 Пожарная техника. Огнетушители переносные. Основные показатели и методы испытаний;

- НПБ 156-96 Пожарная техника. Огнетушители передвижные. Основные показатели и методы испытаний;

- НПБ 160-97  Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования;

- НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации;

- СО 153-34.21.122-2003  Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций;

- Инструкция по неотложной помощи при острых заболеваниях, травмах и отравлениях, часть 1. М., 1992;

- Кафидов В.В. «Пропаганда и реклама в пожарном деле», М-2001;

- Качалов А.А. и др. Противопожарное водоснабжение. М. Стройиздат, 1985;

- Кимстач И.Ф. Пожарная тактика. М., Стройиздат, 1984;

- Мыльников М.Т. Общая электротехника и пожарная профилактика в электроустановках, М, Стройиздат, 1985;

- Собурь С.В. Огнетушители. Справочник. М. Стройиздат, 2004;

- Пожарная безопасность нефтегазохимических предприятий - С.В. Собурь, 2003 г;

- Пожарная безопасность предприятий. Курс пожарно-технического минимума - С.В. Собурь, 2003 г;

- Пожарная безопасность промпредприятий - С.В. Собурь, 2003 г;

- Пожарная безопасность складов - С.В. Собурь, 2003 г;

- Пожарная безопасность электроустановок - С.В. Собурь, 2003 г;

- Установки пожарной сигнализации - С.В. Собурь, 2003 г;

- Установки пожаротушения автоматические - С.В. Собурь, 2003 г;

- Справочник спасателя. Книга 2 ВНИИ ГО ЧС. М., 1995;

- Шойгу С.А. Учебник спасателя МЧС России. М., 1997;

- Повзик Я.С. Пожарная тактика. М., ЗАО Спецтехника, 2001;

- Пожарная профилактика в строительстве.  Учеб. п., Б.В. Грушевский, Н.Л. Котов, В.И. Сидорук и др. -М. Стройиздат, 1989;

- Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности объектов нефтепродуктообеспечения, расположенных на селитебной территории. - АО ВНИИПИНЕФТЬ с участием специалистов ГУГПС, ВНИИПО, МИПБ МВД России, 1996 год.