| УТВЕРЖДАЮ Председатель совета БГО «ВДПО» ________________ А.Г. Дураков «___»_______________2010 г. Бийское городское отделение «Всероссийское добровольное пожарное общество» |  |
| --- | --- |

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Повышение квалификации специалистов по эксплуатации пожароопасных производственных  объектов с обращением горючих жидкостей

Бийск  2010

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основные задачи курса:

- формирование у обучаемых адекватной современным требованиям и нормам степени профессиональной подготовленности в области пожарной безопасности;

- укрепление законности и дисциплины,  личной ответственности за контролем и соблюдением требований пожарной безопасности;

- формирование слаженных действий трудовых коллективов в случае пожара;

- изучение и  внедрение  положительного  опыта работы в практику обеспечения пожарной безопасности объектов.

В результате изучения курса слушатели должны -

ЗНАТЬ:

- основы законодательства в области пожарной безопасности;

- основы анализа пожарной опасности объекта;

- порядок организации пожарно-профилактической работы;

- систему обучения в области пожарной безопасности;

- требования норм и правил пожарной безопасности для зданий и помещений;

- основные причины пожаров и методы их предотвращения;

- общие сведения о противопожарном водоснабжении;

- основные сведения об установках пожарной автоматики;

- передовые формы и методы работы в области обеспечения пожарной безопасности;

- виды и требования к эксплуатации первичных средств пожаротушения;

- основные сведения о пожарных автомобилях и мотопомпах;

- порядок организации действий при пожаре;

- основные правила оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре.

УМЕТЬ:

- организовать пожарно-профилактическую работу на предприятии;

- анализировать пожарную опасность объекта;

- правильно использовать первичные средства пожаротушения;

- грамотно организовать действия коллектива в случае пожара;

- руководить эвакуацией людей и материальных ценностей в случае пожара;

- оказывать доврачебную помощь пострадавшим;

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
|  | Законодательное обеспечение в области пожарной безопасности в РФ | 4 | 4 | - |
|  | Лицензирование деятельности по эксплуатации промышленных пожароопасных объектов. Сертификация в области ПБ. | 2 | 2 | - |
|  | Анализ пожарной опасности объекта | 2 | 2 | - |
|  | Физико-химические основы развития пожара. | 2 | 2 | - |
|  | Организация пожарно-профилактической работы на объекте. | 4 | 4 | - |
|  | Строительные материалы и их пожарная опасность. | 2 | 2 | - |
|  | Пожарно-техническая характеристика зданий и сооружений. | 2 | 2 | - |
|  | Требования норм при проектировании нефтескладов, АЗС, АГНС, АГЗС. | 4 | 4 | - |
|  | Меры пожарной безопасности при эксплуатации нефтескладов, АЗС, АГНС, АГЗС. | 12 | 4 | 8 |
|  | Транспортировка ЛВЖ и ГЖ. Сливо-наливные устройства - противопожарные мероприятия. | 2 | 2 | - |
|  | Основные сведения об установках пожарной сигнализации. | 2 | 2 | - |
|  | Установки пожаротушения. | 6 | 2 | 4 |
|  | Противопожарное водоснабжение и внутренний водопровод. | 2 | 2 | - |
|  | Причины пожаров от электроустановок, основные меры их предупреждения. | 4 | 4 | - |
|  | Разработка планов ликвидации розливов нефтепродуктов | 2 | 2 | - |
|  | Первичное противопожарное оборудование и инвентарь. | 2 | 2 | - |
|  | Пожарные автомобили и мотопомпы. | 2 | 2 | - |
|  | Доврачебная помощь | 4 | 4 | - |
|  | Действия при пожаре. | 4 | 2 | 2 |
|  | Итого | 64 | 50 | 14 |
|  | Консультация | 2 |  |  |
|  | Экзамен | 6 |  |  |
|  | Всего | 72 | 50 | 14 |

## СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Законодательное    обеспечение  в области  пожарной безопасности в Российской Федерации.

Основные положения Федерального закона о пожарной безопасности и закона о пожарной безопасности в Алтайском крае. Виды пожарной охраны и ее задачи. Права и обязанности органов власти, предприятий, организаций,  должностных лиц и граждан в области пожарной безопасности.

Правовое регулирование в обеспечении пожарной безопасности. Административная и уголовная ответственность за нарушения требований пожарной безопасности.

Тема 2. Лицензирование деятельности по эксплуатации промышленных пожароопасных объектов. Сертификация в области ПБ.

Порядок лицензирования. Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Лицензионные требования и условия.

Перечень продукции подлежащей обязательной сертификации.

Тема 3. Анализ пожарной опасности объекта.

Факторы, характеризующие взрывопожарную опасность технологического процесса.

Методика анализа пожарной опасности технологического процесса.

Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. Классификация зон по ПУЭ.

Пожарная опасности АЗС.

Тема 4. Физико-химические основы развития и тушения пожара.

Показатели пожарной опасности веществ и материалов (температура воспламенения, температура самонагревания и т.д.). Процесс горения различных веществ (твердых веществ, газов, газов и паров). Самовоспламенение. Самовозгорание.

Тема 5.Организация пожарно-профилактической работы на объекте.

Основные задачи пожарно-профилактической работы, порядок её организации и проведения. Пожарно-профилактическая работа на предприятиях, организациях, учреждениях. Виды и содержание документов, издаваемых администрацией объекта по вопросам пожарной безопасности. Требования к составлению и оформлению планов эвакуации при пожаре.

Противопожарный режим.

Организация, формы, методы обучения  рабочих и служащих  правилам пожарной безопасности. Общественные противопожарные формирования (ПТК, ДПО и т.д.).

Тема 6 Строительные материалы и их пожарная опасность.

Общие сведения о строительных материалах. Пожарно-технические характеристики и методы их определения. Поведение строительных материалов и основных конструкций в условиях пожара. Предельные состояния строительных конструкций. Предел огнестойкости и класс пожарной опасности строительных конструкций.

Тема 7. Пожарно-техническая характеристика зданий и сооружений.

Статистика пожаров в РФ и Алтайском крае, характерные примеры. Основные термины и понятия по ГОСТ 12.0.004-91. Общие сведения о зданиях и сооружениях (классификация по этажности, функциональной опасности). Основные элементы зданий и сооружений. Степень огнестойкости  и класс конструктивной опасности.

Тема 8 Требования норм при проектировании нефтескладов, АЗС, АГНС,   АГЗС.

Виды мест реализации и хранения ГСМ и их конструктивные особенности.

Требования норм к планировке территорий: рельеф местности, роза ветров, зонирование, противопожарные разрывы. Требования противопожарных норм к зданиям и сооружениям, дорогам и подъездам к ним. Требования противопожарных норм к открытым наружным установкам. Требования пожарной безопасности к резервуарным паркам. Мероприятия направленные  на ограничение распространения пожара. Требования противопожарных норм к инженерному оборудованию.

Тема 9. Меры пожарной  безопасности при эксплуатации нефтескладов, АЗС, АГНС,   АГЗС.

Специальная организационная  документация для объектов с обращением ГЖ и ЛВЖ.

Содержание территории, зданий и сооружений, наружных установок и инженерного оборудования.

Требования пожарной безопасности при хранении нефтепродуктов.

Обслуживание резервуаров с нефтепродуктами, трубопроводов и запорной арматуры. Контроль за техническим состоянием инженерного и специального оборудования.

Требования пожарной безопасности при ремонте нефтескладов, АЗС, АГНС,   АГЗС.

Практика: Изучение правил устройства и эксплуатации нефтескладов и АЗС на действующем объекте.

Тема 10. Транспортировка ЛВЖ и ГЖ. Сливо-наливные

устройства - противопожарные требования.

Виды транспортировки нефтепродуктов от производителя к потребителю.

Сливо-наливные эстакады - устройство, особенности слива-налива нефтепродукта с железнодорожного, речного, морского и автомобильного транспорта.

Противопожарные мероприятия во время сливоналивных работ. Содержание территории. Подача транспорта под слив-налив.

Тема 11. Основные сведения об установках пожарной сигнализации.

Назначение, область применения  и общие сведения об автоматической пожарной (АПС), охранно-пожарной (ОПС) сигнализации.

Основные нормативно-технические документы, регламентирующие внедрение и эксплуатацию автоматики.

Пожарные извещатели. Назначение, область применения, классификация, основные параметры пожарных извещателей. Автоматические и ручные пожарные извещатели, их виды, устройство, принцип действия, техническая характеристика. Рекомендации по выбору.

Методика проверки работоспособности установок пожарной и охранно-по-

жарной сигнализации.

Установки оповещения о пожаре, назначение, виды, требования нормативных документов.

Тема 12.  Установки пожаротушения.

Назначение, классификация и область применения установок пожаротушения (водяные, пенные, газовые, паровые, порошковые).

Общие требования к применению и эксплуатации установок.

Особенности устройства установок пожаротушения.

Правила эксплуатации и обслуживания установок пожаротушения.

Практика. Демонстрация установок пожаротушения.

Тема 13. Противопожарное водоснабжение и внутренний водопровод.

Значение водоснабжения  в системе мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность промышленных объектов и населённых пунктов.

Общие сведения о наружном  противопожарном водоснабжении. Водопроводное и безводопроводное водоснабжение. Расходы воды на наружное пожаротушение.

Устройство для забора воды из резервуаров и наружных водоисточников   пожарной техникой.

Общие требования о внутреннем противопожарном водоснабжении. Нормы расходования воды на внутреннее пожаротушение. Пожарные краны, их размещение, оборудование и расстановка. Требования норм, предъявляемые к ним.

Испытание сетей противопожарного водоснабжения (определение фактических и требуемых расхода, давления, напора).

Тема 14. Причины пожаров от электроустановок, основные меры их предупреждения.

Анализ пожаров от электроустановок (статистические данные).

Короткие замыкания (КЗ). Профилактика КЗ.

Перегрузки: сущность явления, причины возникновения перегрузок, способы обнаружения перегрузок, профилактика перегрузок.

Переходные сопротивления: сущность явления, причины возникновения переходных сопротивлений, профилактика пожаров от контактных сопротивлений.

Искрение и электрические дуги. Тепловое воздействие электронагревательных приборов и ламп накаливания. Меры профилактики. Электротермические установки.

Электрические сети и электродвигатели.

Противопожарные мероприятия при устройстве и эксплуатации проводок.

Аварийное освещение.

Заземление (зануление) и его назначение.

Статическое электричество.

Молниезащита.

Тема 15.  Разработка планов ликвидации розливов нефтепродуктов.

Законодательные и нормативные документы определяющие порядок разработки планов ЛАРН. Расчет сил и средств

Тема 16. Первичное противопожарное оборудование и инвентарь.

Назначение и виды первичных средств пожаротушения, порядок содержания и нормы комплектации.

Устройство, принцип действия, технические параметры и правила эксплуатации огнетушителей.

Устройство и порядок содержания пожарного щита.

Тема 17. Пожарные автомобили и мотопомпы.

Назначение и классификация пожарных автомобилей.

Основные пожарные автомобили.

Специальные пожарные автомобили.

Назначение и классификация пожарных мотопомп.

Устройство и принцип действия пожарных мотопомп.

Тема 18. Доврачебная помощь.

Общие сведения об опасных факторах пожара, воздействующих на людей, и возможных травмах.

Методика оказания доврачебной помощи при ожогах, переломах, проникающих ранениях и т.д. Основные методы реанимации.

Оказание доврачебной помощи при электротравмах.

Тема 19. Действия при пожаре.

Действия руководства и сотрудников на пожаре до прибытия подразделений пожарной охраны (сообщение о пожаре, руководство подчиненными, выбор решающего направления и тушение имеющимися на объекте средствами, эвакуация материальных ценностей, встреча подразделений пожарных).

Общие сведения о действиях подразделений пожарной охраны при тушении пожара (прием сообщения, следование к месту пожара, боевое развертывание, локализация и ликвидация пожара, сбор и следование в часть и т.д.).

Основные сведения о эвакуации, спасении и самоспасении на пожаре.

Действия руководства и сотрудников на пожаре после прибытия подразделений пожарной охраны, порядок взаимодействия руководства и РТП.

Практика. Демонстрация видеосюжетов о тушении пожара на различных объектах.

## ЛИТЕРАТУРА

- Гражданский кодекс РФ;

- Уголовный кодекс РФ;

- Кодекс РФ об административных правонарушениях;

- Закон РФ №134 от 8.08.2001г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при проведении государственного контроля (надзора)»;

- Закон РФ №68-ФЗ от 21.12.94г. «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»;

- Закон РФ от 10.06.93г. №5151-1 «О сертификации продукции и услуг»;

- Закон РФ от 13.07.2001г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Закон РФ от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Закон РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»;

- Закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Положение о ГПН утв. постановлением правительства РФ №820 от 21.12.2004г;

- Постановление Алтайского КЗС от 7.09.98 г. №262 «Об утверждении Положения о внештатных инспекторах по пожарному надзору»;

- Постановление правительства РФ № 625 от 25.10.2006г. «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности»;

- Закон Алтайского края от 10.02 2005 г. №4-ЗС «О пожарной безопасности в Алтайском крае»;

- Постановление Администрации Алтайского края №115 от 26.03.2007 г. «Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности»;

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03;

- ВППБ 01-01-94 Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- ТОИ Р-112-14-95 «Типовая инструкция по общим правилам охраны труда и пожарной безопасности для работающих на предприятиях нефтепродуктообеспечения»;

- Приказ МВД РФ от 30.06.94г. №332 «Об утверждении документов по государственному учёту пожаров и последствий от них в РФ»;

- Приказ МЧС от 01.10.2007 г. №517 «Об утверждении Административного регламента МЧС РФ по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности»;

- Приказ МЧС от 20.11.2007 г. №607 «Об утверждении Порядка добровольной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности»;

- Приказ МЧС от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

- Приказ МЧС РФ от 8.07.2002 г. №320 «Перечень продукции подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности»;

- Рекомендации об особенностях ведения боевых действий и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров на различных объектах. (прил. к письму ГУГПС МВД России от 02.06.2000 г. № 20/3.1/2042);

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СНиП 2.04.01-85*  Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СНиП 2.04.02-84*  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.11.03-93  Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы;

- СНиП 34-02-99  Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки;

- ГОСТ 12.1.037 – 78. ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности;

- ГОСТ 4.132 – 85. СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей;

- ГОСТ 12.0.004-90  ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения;

- ГОСТ 12.1.004-91*  ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ Р 12.2.143-2002 Системы фотолюминисцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля;

- ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля;

- ГОСТ Р 12.4.026-2001  Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;

- СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения;

- РД 34.21.122-87  Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

- РД 153-39.2-080-01  Правила технической эксплуатации автозаправочных станций;

- НПБ 21-98 Установки аэрозольного пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования и применения;

- НПБ 69-98 Установки пожаротушения водяные автоматические. Оросители для водяных завес. Общие технические требования. Методы испытаний;

- НПБ 104-03 Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях;

- НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара;

- НПБ 111-98  Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности;

- НПБ 155-96 Пожарная техника. Огнетушители переносные. Основные показатели и методы испытаний;

- НПБ 156-96 Пожарная техника. Огнетушители передвижные. Основные показатели и методы испытаний;

- НПБ 160-97  Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования;

- НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации;

- СО 153-34.21.122-2003  Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций;

- Инструкция по неотложной помощи при острых заболеваниях, травмах и отравлениях, часть 1. М., 1992;

- Кафидов В.В. «Пропаганда и реклама в пожарном деле», М-2001;

- Качалов А.А. и др. Противопожарное водоснабжение. М. Стройиздат, 1985;

- Кимстач И.Ф. Пожарная тактика. М., Стройиздат, 1984;

- Мыльников М.Т. Общая электротехника и пожарная профилактика в электроустановках, М, Стройиздат, 1985;

- Собурь С.В. Огнетушители. Справочник. М. Стройиздат, 2004;

- Пожарная безопасность нефтегазохимических предприятий - С.В. Собурь, 2003 г;

- Пожарная безопасность предприятий. Курс пожарно-технического минимума - С.В. Собурь, 2003 г;

- Пожарная безопасность промпредприятий - С.В. Собурь, 2003 г;

- Пожарная безопасность складов - С.В. Собурь, 2003 г;

- Пожарная безопасность электроустановок - С.В. Собурь, 2003 г;

- Установки пожарной сигнализации - С.В. Собурь, 2003 г;

- Установки пожаротушения автоматические - С.В. Собурь, 2003 г;

- Справочник спасателя. Книга 2 ВНИИ ГО ЧС. М., 1995;

- Шойгу С.А. Учебник спасателя МЧС России. М., 1997;

- Повзик Я.С. Пожарная тактика. М., ЗАО Спецтехника, 2001;

- Пожарная профилактика в строительстве.  Учеб. п., Б.В. Грушевский, Н.Л. Котов, В.И. Сидорук и др. -М. Стройиздат, 1989;

- Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности объектов нефтепродуктообеспечения, расположенных на селитебной территории. - АО ВНИИПИНЕФТЬ с участием специалистов ГУГПС, ВНИИПО, МИПБ МВД России, 1996 год.