Бийское городское отделение «Всероссийское добровольное пожарное общество» УТВЕРЖДАЮ Председатель совета БГО «ВДПО» _______________ А.Г. Дураков «___»________________2010 г.

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по обучению председателей правлений жилищно-строительных, гаражно-строительных кооперативов, товариществ кондоминиумов, садоводческих товариществ

Бийск 2010

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель  изучения курса:

- приобретение основ теоретических знаний в области пожарной безопасности;

- привитие навыков анализа пожарной опасности и действий при пожаре.

Основные задачи:

- изучение основных терминов и законодательных актов в области пожарной безопасности;

- ознакомление с основными правилами организации пожарно-профилактической работы на объекте;

- изучение требований нормативных документов и правил пожарной безопасности к эксплуатации зданий, сооружений и помещений;

- ознакомление с основными средствами пожаротушения и правилами их применения;

- изучение основных действий при пожаре;

- получение навыков оказания доврачебной помощи.

В результате изучения курса слушатели должны

Знать:

- основные законодательные акты в области пожарной безопасности;

- передовые формы и методы работы органов госпожнадзора;

- права и обязанности граждан и предприятий в области пожарной безопасности;

- основные задачи пожарно-профилактической работы;

- методику  анализа  пожарной  опасности помещений, зданий;

- требования нормативных документов, предъявляемые при эксплуатации помещений, зданий;

- требования  нормативных документов,  регламентирующих эксплуатацию электрооборудования;

- общее устройство и правила эксплуатации первичных средств пожаротушения.

Уметь:

- анализировать   пожарную   опасность   зданий, помещений;

- использовать первичные средства пожаротушения;

- проводить эвакуацию и спасение при пожаре;

- взаимодействовать с сотрудниками ГПС;

- оказывать доврачебную помощь пострадавшим при пожаре.

Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| 1 | Законодательное обеспечение в области пожарной безопасности. | 2 | 2 |  |
| 2 | Порядок организации и ведения пожарно-профилактической работы. Обучение мерам пожарной безопасности. | 2 | 2 |  |
| 3 | Требования норм пожарной безопасности при эксплуатации жилых зданий и помещений, гаражей. | 2 | 2 |  |
| 4 | Основные сведения о первичных средствах пожаротушения. | 2 | 2 |  |
| 5 | Действия при пожаре. | 2 | 2 |  |
| 6 | Оказание доврачебной помощи пострадавшим на пожаре. | 2 | 2 |  |
|  | Зачет | 2 |  |  |
|  | ИТОГО: | 14 | 12 |  |

## СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Законодательное обеспечение в области пожарной безопасности.

Основные термины и определения по ФЗ о ПБ.

Виды и задачи пожарной охраны.

Порядок проведения проверок противопожарного состояния объектов и основные сведения о дознании по делам о пожарах.

Права и обязанности граждан и предприятий в области пожарной безопасности.

Основные сведения о лицензировании и сертификации.

Уголовная и административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

Тема 2. Порядок организации и ведения пожарно-профилактической работы. Обучение мерам пожарной безопасности.

Основные задачи пожарно-профилактической работы. Понятие «Противопожарный режим». Анализ пожарной опасности объекта.

Документация, создаваемая на объекте по вопросам пожарной безопасности.

Инструктаж по мерам пожарной безопасности – виды, порядок проведения, предполагаемые темы и количество часов, контроль знаний. Основные сведения о пожарно-техническом минимуме.

Порядок организации деятельности добровольных пожарных формирований.

Тема 3. Требования норм пожарной безопасности при эксплуатации жилых зданий и помещений, гаражей.

Общие требования правил пожарной безопасности предъявляемые к помещениям, зданиям и территории.

Требования по устройству и эксплуатации путей эвакуации.

Специальные требования к отдельным видам помещений и зданий.

Общие требования норм по устройству и эксплуатации электрооборудования и электроприборов.

Тема 4. Основные сведения о первичных средствах пожаротушения.

Назначение и виды первичных средств пожаротушения.

Общие сведения о стационарных установках пожаротушения.

Устройство и эксплуатация внутреннего противопожарного водопровода. Пожарные краны.

Устройство, принцип действия, технические параметры и правила эксплуатации огнетушителей.

Устройство пожарного щита.

Тема 5. Действия при пожаре.

Действия руководства и сотрудников на пожаре до прибытия подразделений пожарной охраны (сообщение о пожаре, выбор решающего направления и тушения имеющимися на объекте средствами, встреча подразделений пожарных).

Основные сведения о эвакуации, спасении и самоспасении на пожаре.

Действия руководства и сотрудников на пожаре после прибытия подразделений пожарной охраны, порядок взаимодействия руководства и РТП.

Тема 6. Оказание доврачебной помощи пострадавшим на пожаре.

Общие сведения об опасных факторах пожара, воздействующих на людей, и возможных травмах.

Правила поведения человека при оказании доврачебной помощи.

Методика оказания доврачебной помощи при ожогах, переломах, проникающих ранениях и т.д. Основные методы реанимации.

Доврачебная помощь при электротравмах.

## ЛИТЕРАТУРА

- Гражданский кодекс РФ;

- Уголовный кодекс РФ;

- Кодекс РФ об административных правонарушениях;

- Закон РФ №134 от 8.08.2001г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при проведении государственного контроля (надзора)»;

- Закон РФ №68-ФЗ от 21.12.94г. «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»;

- Закон РФ от 10.06.93г. №5151-1 «О сертификации продукции и услуг»;

- Закон РФ от 13.07.2001г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Закон РФ от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Закон РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»;

- Закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Положение о ГПН утв. постановлением правительства РФ №820 от 21.12.2004г;

- Постановление Алтайского КЗС от 7.09.98 г. №262 «Об утверждении Положения о внештатных инспекторах по пожарному надзору»;

- Постановление правительства РФ № 625 от 25.10.2006г. «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности»;

- Закон Алтайского края от 10.02 2005 г. №4-ЗС «О пожарной безопасности в Алтайском крае»;

- Постановление Администрации Алтайского края №115 от 26.03.2007 г. «Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности»;

- ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- Приказ МВД РФ от 30.06.94г. №332 «Об утверждении документов по государственному учёту пожаров и последствий от них в РФ»;

- Приказ МЧС от 01.10.2007 г. №517 «Об утверждении Административного регламента МЧС РФ по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности»;

- Приказ МЧС от 20.11.2007 г. №607 «Об утверждении Порядка добровольной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности»;

- Приказ МЧС от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

- Приказ МЧС РФ от 8.07.2002 г. №320 «Перечень продукции подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности»;

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СНиП 2.04.01-85*  Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СНиП 2.04.02-84*  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 21-02-99*  Стоянки автомобилей;

- СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные;

- СНиП 31-02-2003 Дома жилые одноквартирные;

- ГОСТ 12.1.037 – 78. ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности;

- ГОСТ 4.132 – 85. СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей;

- ГОСТ 12.0.004-90  ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения;

- ГОСТ 12.1.004-91*  ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ Р 12.2.143-2002 Системы фотолюминисцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля;

- ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля;

- ГОСТ Р 12.4.026-2001  Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;

- СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения;

- РД 34.21.122-87  Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

- НПБ 21-98 Установки аэрозольного пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования и применения;

- НПБ 69-98 Установки пожаротушения водяные автоматические. Оросители для водяных завес. Общие технические требования. Методы испытаний;

- НПБ 104-03 Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях;

- НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара;

- НПБ 155-96 Пожарная техника. Огнетушители переносные. Основные показатели и методы испытаний;

- НПБ 156-96 Пожарная техника. Огнетушители передвижные. Основные показатели и методы испытаний;

- НПБ 160-97  Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования;

- НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации;

- СО 153-34.21.122-2003  Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций;

- Инструкция по неотложной помощи при острых заболеваниях, травмах и отравлениях, часть 1. М., 1992;

- Качалов А.А. и др. Противопожарное водоснабжение. М. Стройиздат, 1985;

- Мыльников М.Т. Общая электротехника и пожарная профилактика в электроустановках, М, Стройиздат, 1985;

- Собурь С.В. Огнетушители. Справочник. М. Стройиздат, 2004;

- Пожарная безопасность предприятий. Курс пожарно-технического минимума - С.В. Собурь, 2003 г;

- Пожарная безопасность электроустановок - С.В. Собурь, 2003 г;

- Установки пожарной сигнализации - С.В. Собурь, 2003 г;

- Установки пожаротушения автоматические - С.В. Собурь, 2003 г;

- Пожарная безопасность общественных и жилых зданий - С.В. Собурь, 2003 г;

- Шойгу С.А. Учебник спасателя МЧС России. М., 1997.