Бийское городское отделение «Всероссийское добровольное пожарное общество» УТВЕРЖДАЮ Председатель совета БГО «ВДПО» ________________А.Г. Дураков «___»_______________2010 г.

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по обучению специалистов организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) в области пожарной безопасности (огнезащита конструкций)

Бийск 2010

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основные задачи курса:

- формирование у обучаемых адекватной современным требованиям и нормам степени профессиональной подготовленности в области пожарной безопасности;

- укрепление законности и дисциплины,  личной ответственности за контролем и соблюдением требований пожарной безопасности;

- формирование слаженных действий трудовых коллективов в случае пожара;

- изучение и  внедрение  положительного  опыта работы в практику обеспечения пожарной безопасности объектов.

В результате изучения курса слушатели должны -

ЗНАТЬ:

- основы законодательства в области пожарной безопасности;

- основы анализа пожарной опасности объекта;

- порядок организации пожарно-профилактической работы;

- систему обучения в области пожарной безопасности;

- требования норм и правил пожарной безопасности для зданий и помещений;

- основные причины пожаров и методы их предотвращения;

- общие сведения о противопожарном водоснабжении;

- основные сведения об установках пожарной автоматики;

- передовые формы и методы работы в области обеспечения пожарной безопасности;

- виды и характеристики огнезащитных веществ и материалов;

- методы и способы огнезащиты материалов и конструкций;

- технологию выполнения огнезащитных работ;

- виды и требования к эксплуатации первичных средств пожаротушения;

- основные сведения о пожарных автомобилях и мотопомпах;

- порядок организации действий при пожаре;

- основные правила оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре.

УМЕТЬ:

- организовать пожарно-профилактическую работу на предприятии;

- анализировать пожарную опасность объекта;

- проводить работы по огнезащите различных конструкций и материалов;

- контролировать качество выполнения огнезащитных работ;

- правильно использовать первичные средства пожаротушения;

- грамотно организовать действия коллектива в случае пожара;

- руководить эвакуацией людей и материальных ценностей в случае пожара;

- оказывать доврачебную помощь пострадавшим;

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| 1 | Законодательное обеспечение в области пожарной безопасности. Лицензирование данного вида деятельности. | 4 | 4 | - |
| 2 | Основы пожарной профилактики. Строительные материалы и их пожарная опасность. | 2 | 2 | - |
| 3 | Огнестойкость зданий и сооружений. | 2 | 2 | - |
| 4 | Основы анализа пожарной опасности объекта. | 2 | 2 | - |
| 5 | Электробезопасность | 2 | 2 | - |
| 6 | Общие сведения о веществах, применяемых для огнезащиты материалов и конструкций. | 4 | 4 | - |
| 7 | Средства огнезащиты для древесины. | 2 | 2 | - |
| 8 | Средства огнезащиты для стальных конструкций. | 2 | 2 | - |
| 9 | Средства огнезащиты для кабелей. | 2 | 2 | - |
| 10 | Конструктивные способы защиты металлоконструкций от воздействия огня. | 2 | 2 | - |
| 11 | Противопожарное водоснабжение и внутренний водопровод. | 2 | 2 | - |
| 12 | Основные сведения об установках пожарной автоматики. | 2 | 2 | - |
| 13 | Основные сведения о первичных средствах пожаротушения. | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Общие требования к СИЗОД, применяемых при производстве огнезащитных работ. | 2 | 2 | - |
| 15 | Действия при пожаре. | 4 | 3 | 1 |
| 16 | Оказание доврачебной помощи пострадавшим на пожаре. | 2 | 2 | - |
|  | Экзамен | 6 |  |  |
|  | ИТОГО: | 44 | 36 | 2 |

## СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Законодательное обеспечение в области пожарной безопасности. Лицензирование данного вида деятельности.

Основные положения ФЗ о ПБ, закона АК о ПБ. Термины и определения.

Виды и задачи пожарной охраны..

Порядок проведения проверок противопожарного состояния объектов и основные сведения о дознании по делам о пожарах. Права и обязанности должностных лиц ГПС.

Права и обязанности граждан и предприятий в области пожарной безопасности.

Основные сведения о лицензировании и сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности. Порядок лицензирования в области пожарной безопасности. Лицензионные требования и условия для данного вида деятельности.

Тема 2. Основы пожарной профилактики. Строительные материалы и их пожарная опасность.

Статистика пожаров в крае. Основные термины и определения. Пожарная опасность и пожарная безопасность.

Классификация и свойства строительных материалов.

Пожарно-технические характеристики строительных материалов.

Тема 3. Огнестойкость зданий и сооружений.

Общие сведения о зданиях и сооружениях, их классификация.

Минимальный предел огнестойкости строительных конструкций.

Понятие об огнестойкости зданий и сооружений.

Тема 4. Основы анализа пожарной опасности объекта.

Статистика и анализ пожаров на различных объектах в крае.

Основные термины и определения. Факторы, характеризующие взрывопожарную опасность технологического процесса:   горючая среда, источники зажигания, условия для распространения пожара.

Основная и упрощенная методики анализа пожарной опасности объекта.

Категорирование зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Классификация зон по ПУЭ.

Тема 5. Электробезопасность.

Статистика и анализ пожаров от электроустановок.

Тепловые проявления электрической энергии (короткие замыкания, перегрузки, переходные сопротивления, искрение и электрические дуги) – сущность явлений, причины возникновения, способы защиты и профилактики.

Меры безопасности при устройстве и эксплуатации электрических сетей, электроустановок, электроприборов.

Общие сведения о заземлении и молниезащите.

Тема 6. Общие сведения о веществах, применяемых для огнезащиты материалов и конструкций.

Общие сведения о веществах для огнезащиты.

Составы и вещества, применяемые для огнезащиты древесины.

Составы и вещества, применяемые для огнезащиты металлических конструкций.

Составы и вещества, применяемые для огнезащиты тканей.

Средства для огнезащиты кабелей.

Составы и вещества для огнезащиты прочие.

Тема 7. Средства огнезащиты для древесины.

Общие требования.

Технические требования к различным составам и веществам.

Требования к конструкциям по подготовке поверхности. Способы нанесения составов на поверхность.

Методы испытания.

Тема 8. Средства огнезащиты для стальных конструкций.

Общие требования.

Технические требования к различным составам и веществам.

Требования к конструкциям по подготовке поверхности. Способы нанесения составов на поверхность.

Методы испытания.

Тема 9. Средства огнезащиты для кабелей.

Общие требования.

Технические требования к различным составам и веществам.

Требования к конструкциям по подготовке поверхности. Способы нанесения составов на поверхность.

Методы испытания.

Тема 10. Конструктивные способы защиты металлоконструкций от воздействия огня.

Виды конструктивных способов защиты металлоконструкций.

Виды строительных конструкций подлежащих защите.

Огнезащитная облицовка  из  кирпича - требования ГОСТ к материалам. Технология облицовки.

Облицовка из облегчённых гипсокартонных листов - особенности огнезащиты колонн, ригелей и других строительных конструкций.

Тема 11. Противопожарное водоснабжение и внутренний водопровод.

Значение водоснабжения в системе обеспечения пожарной безопасности предприятия.

Общие сведения о наружном водоснабжении – классификация, устройство, общий принцип действия.

Основные требования нормативных документов к водопроводному и безводопроводному наружному водоснабжению (устройство, параметры и т.д.).

Область применения внутренних противопожарных водопроводов.

Устройство и принцип действия внутреннего противопожарного водопровода.

Требования нормативных документов по устройству и эксплуатации внутреннего противопожарного водопровода.

Тема 12. Основные сведения об установках пожарной автоматики.

Назначение и область применения АПС и АУПТ.

Классификация и основные параметры систем пожарной сигнализации и пожаротушения.

Общее устройство, принцип действия и требования норм к АПС и АУПТ.

Общие сведения о системах оповещения о пожаре – классификация, устройство, принцип действия, основные параметры, требования норм к ним.

Тема 13. Основные сведения о первичных средствах пожаротушения.

Назначение и виды первичных средств пожаротушения, порядок содержания и нормы комплектации.

Устройство, принцип действия, технические параметры и правила эксплуатации огнетушителей.

Устройство и порядок содержания пожарного щита.

Тема 14. Общие требования к СИЗОД применяемых при производстве огнезащитных работ.

Классификация СИЗОД.

Аппараты на сжатом воздухе.

Противогазы.

Респираторы.

Тема 15. Действия при пожаре.

Пожар и его развитие.

Действия сотрудников на пожаре до прибытия подразделений пожарной охраны (сообщение о пожаре, руководство подчиненными, выбор решающего направления и тушение имеющимися на объекте средствами, эвакуация материальных ценностей, встреча подразделений пожарных).

Общие сведения о действиях подразделений пожарной охраны при тушении пожара (прием сообщения, следование к месту пожара, боевое развертывание, локализация и ликвидация пожара, сбор и следование в часть и т.д.).

Основные сведения о эвакуации, спасении и самоспасении на пожаре.

Действия сотрудников на пожаре после прибытия подразделений пожарной охраны, порядок взаимодействия руководства и РТП.

Практическое занятие: отработка практических действий по эвакуации при пожаре и применению первичных средств пожаротушения.

Тема 16. Оказание доврачебной помощи пострадавшим на пожаре.

Общие сведения об опасных факторах пожара, воздействующих на людей, и возможных травмах.

Правила поведения человека при оказании доврачебной помощи.

Методика оказания доврачебной помощи при ожогах, переломах, проникающих ранениях и т.д. Основные методы реанимации.

## .

## ЛИТЕРАТУРА

- Гражданский кодекс РФ;

- Уголовный кодекс РФ;

- Кодекс РФ об административных правонарушениях;

- Закон РФ №134 от 8.08.2001г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при проведении государственного контроля (надзора)»;

- Закон РФ №68-ФЗ от 21.12.94г. «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»;

- Закон РФ от 10.06.93г. №5151-1 «О сертификации продукции и услуг»;

- Закон РФ от 13.07.2001г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Закон РФ от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Закон РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»;

- Закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Положение о ГПН утв. постановлением правительства РФ №820 от 21.12.2004г;

- Постановление Алтайского КЗС от 7.09.98 г. №262 «Об утверждении Положения о внештатных инспекторах по пожарному надзору»;

- Постановление правительства РФ № 625 от 25.10.2006г. «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности»;

- Закон Алтайского края от 10.02 2005 г. №4-ЗС «О пожарной безопасности в Алтайском крае»;

- Постановление Администрации Алтайского края №115 от 26.03.2007 г. «Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности»;

- ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- Приказ МВД РФ от 30.06.94г. №332 «Об утверждении документов по государственному учёту пожаров и последствий от них в РФ»;

- Приказ МЧС от 01.10.2007 г. №517 «Об утверждении Административного регламента МЧС РФ по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности»;

- Приказ МЧС от 20.11.2007 г. №607 «Об утверждении Порядка добровольной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности»;

- Приказ МЧС от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

- Приказ МЧС РФ от 8.07.2002 г. №320 «Перечень продукции подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности»;

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СНиП 2.04.01-85*  Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СНиП 2.04.02-84*  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- ГОСТ 12.1.037 – 78. ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности;

- ГОСТ 4.132 – 85. СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей;

- ГОСТ 12.0.004-90  ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения;

- ГОСТ 12.1.004-91*  ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ Р 12.2.143-2002 Системы фотолюминисцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля;

- ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля;

- ГОСТ Р 12.4.026-2001  Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;

- ГОСТ 16363-98  Средства защитные для древесины. Метод определения огнезащитных свойств;

- ГОСТ 23790-79  Покрытие по древесине фосфатное огнезащитное. Технические требования;

- ГОСТ 23791-79  Покрытие по стали фосфатное огнезащитное. Технические требования;

- ГОСТ 24617-81  Средства защитные для древесины. Метод испытания огнезащитных свойств на моделях;

- ГОСТ 25130-82  Покрытие по древесине вспучивающееся огнезащитное ВПД. Технические требования;

- ГОСТ 25131-82   Покрытие по стали вспучивающееся огнезащитное ВПМ-2. Технические требования;

- ГОСТ 25665-83  Покрытие по стали фосфатное огнезащитное на основе минеральных волокон. Технические требования;

- ГОСТ 30028.3-93  Средства защитные для древесины. Экспресс метод испытания огнезащищающей способности;

- СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения;

- РД 34.21.122-87  Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

- НПБ 21-98 Установки аэрозольного пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования и применения;

- НПБ 69-98 Установки пожаротушения водяные автоматические. Оросители для водяных завес. Общие технические требования. Методы испытаний;

- НПБ 104-03 Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях;

- НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара;

- НПБ 155-96 Пожарная техника. Огнетушители переносные. Основные показатели и методы испытаний;

- НПБ 156-96 Пожарная техника. Огнетушители передвижные. Основные показатели и методы испытаний;

- НПБ 160-97  Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования;

- НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации;

- НПБ 231-96  Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость;

- НПБ 232-96  Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (разработка, применение и эксплуатация);

- НПБ 236-97 Огнезащитные составы для стальных конструкций. Общие требования. Методы определения огнезащитной эффективности;

- НПБ 238-97 Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испытаний;

- НПБ 251-98 Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний;

- СО 153-34.21.122-2003  Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций;

- Способы и средства огнезащиты древесины (руководство). - ВНИИПО,Москва,1994;

- Инструкция по неотложной помощи при острых заболеваниях, травмах и отравлениях, часть 1. М., 1992:

- Кафидов В.В. «Пропаганда и реклама в пожарном деле», М-2001;

- Качалов А.А. и др. Противопожарное водоснабжение. М. Стройиздат, 1985;

- Мыльников М.Т. Общая электротехника и пожарная профилактика в электроустановках, М, Стройиздат, 1985;

- Собурь С.В. Огнетушители. Справочник. М. Стройиздат, 2004;

- Пожарная безопасность предприятий. Курс пожарно-технического минимума - С.В. Собурь, 2003 г;

- Пожарная безопасность промпредприятий - С.В. Собурь, 2003 г;

- Пожарная безопасность складов - С.В. Собурь, 2003 г;

- Пожарная безопасность электроустановок - С.В. Собурь, 2003 г;

- Установки пожарной сигнализации - С.В. Собурь, 2003 г;

- Установки пожаротушения автоматические - С.В. Собурь, 2003 г;

- Огнезащита материалов и конструкций  - С.В. Собурь, М; Пожкнига - 2004 г;

- Шойгу С.А. Учебник спасателя МЧС России. М., 1997.