Бийское городское отделение «Всероссийское добровольное пожарное общество» УТВЕРЖДАЮ Председатель совета БГО «ВДПО» _______________ А.Г. Дураков «___»______________2010 г.

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по обучению руководителей, специалистов и должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности и (или) обучение мерам пожарной безопасности сельскохозяйственных предприятий и кооперативов

Бийск 2010

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основные задачи курса:

- формирование у обучаемых адекватной современным требованиям и нормам степени профессиональной подготовленности в области пожарной безопасности;

- укрепление законности и дисциплины,  личной ответственности за контролем и соблюдением требований пожарной безопасности;

- формирование слаженных действий трудовых коллективов в случае пожара;

- изучение и  внедрение  положительного  опыта работы в практику обеспечения пожарной безопасности объектов.

В результате изучения курса слушатели должны -

ЗНАТЬ:

- основы законодательства в области пожарной безопасности;

- основы анализа пожарной опасности объекта;

- порядок организации пожарно-профилактической работы;

- систему обучения в области пожарной безопасности;

- требования норм и правил пожарной безопасности для зданий и помещений;

- основные причины пожаров и методы их предотвращения;

- общие сведения о противопожарном водоснабжении;

- основные сведения об установках пожарной автоматики;

- передовые формы и методы работы в области обеспечения пожарной безопасности;

- виды и требования к эксплуатации первичных средств пожаротушения;

- основные сведения о пожарных автомобилях и мотопомпах;

- порядок организации действий при пожаре;

- основные правила оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре.

УМЕТЬ:

- организовать пожарно-профилактическую работу на предприятии;

- анализировать пожарную опасность объекта;

- правильно использовать первичные средства пожаротушения;

- грамотно организовать действия коллектива в случае пожара;

- руководить эвакуацией людей и материальных ценностей в случае пожара;

- оказывать доврачебную помощь пострадавшим;

Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| 1 | Законодательное обеспечение в области пожарной безопасности. | 4 | 4 |  |
| 2 | Основы анализа пожарной опасности объекта | 2 | 2 |  |
| 3 | Порядок организации и ведения пожарно-профилактической работы. Агитация и пропаганда. | 4 | 4 |  |
| 4 | Общие принципы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. | 2 | 2 |  |
| 5 | Требования норм и правил пожарной безопасности к сельхозобъектам. | 2 | 2 |  |
| 6 | Пожарная безопасность при уборке и хранении урожая, заготовке и хранении кормов. | 2 | 2 |  |
| 7 | Электробезопасность. | 2 | 2 |  |
| 8 | Пожарная безопасность при эксплуатации отопительных приборов и теплогенерирующих устройств. | 2 | 2 |  |
| 9 | Противопожарное водоснабжение и внутренний водопровод в сельской местности. | 2 | 2 |  |
| 10 | Основные сведения об установках пожарной автоматики. | 2 | 2 |  |
| 11 | Основные сведения о первичных средствах пожаротушения. | 2 | 2 |  |
| 12 | Общие сведения о пожарных автомобилях. Пожарные мотопомпы | 2 | 2 |  |
| 13 | Действия при пожаре. | 4 | 4 |  |
| 14 | Оказание доврачебной помощи пострадавшим на пожаре. | 2 | 2 |  |
|  | Зачет | 4 |  |  |
|  | ИТОГО: | 38 | 34 |  |

## СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Законодательное обеспечение в области пожарной безопасности.

Основные положения ФЗ о ПБ, закона АК о ПБ. Термины и определения.

Виды и задачи пожарной охраны.

Порядок проведения проверок противопожарного состояния объектов и основные сведения о дознании по делам о пожарах в сельской местности. Права и обязанности должностных лиц ГПС.

Права и обязанности граждан и предприятий в области пожарной безопасности.

Основные сведения о лицензировании и сертификации.

Порядок создания и работы пожарно-технических комиссий.

Административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. Уголовная ответственность в области пожарной безопасности.

Тема 2. Основы анализа пожарной опасности объекта.

Статистика и анализ пожаров на сельскохозяйственных объектах в крае.

Основные термины и определения.

Основная и упрощенная методики анализа пожарной опасности объекта.

Категорирование зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Классификация зон по ПУЭ.

Тема 3. Порядок организации и ведения пожарно-профилактической работы. Агитация и пропаганда.

Основные задачи пожарно-профилактической работы и ее особенности в сельских населенных пунктах. Понятие «Противопожарный режим».

Документация, создаваемая на объекте по вопросам пожарной безопасности.

Инструктаж по мерам пожарной безопасности – виды, порядок проведения, предполагаемые темы и количество часов, контроль знаний. Основные сведения о пожарно-техническом минимуме.

Порядок создания и организации деятельности добровольных пожарных формирований в сельской местности.

Противопожарная агитация и пропаганда в сельской местности.

Тема 4. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Огнестойкость зданий и сооружений. Минимальный предел огнестойкости строительной конструкции. Класс конструктивной пожарной опасности здания.

Общие сведения о противопожарных преградах, противодымной и противовзрывной защите зданий и сооружений.

Тема 5. Требования норм и правил пожарной безопасности к сельхозобъектам.

Генеральный план: противопожарные разрывы, проезды и подъезды к зданиям, роза ветров и рельеф местности.

Внутренняя планировка здания: размещение взрывоопасных и пожароопасных помещений, максимальная площадь и этажность.

Требования к содержанию территории сельхозпредприятий, к зданиям и сооружениям.

Пожарная безопасность основных технологических процессов.

Требования пожарной безопасности при эксплуатации оборудования.

Противопожарный режим на предприятии.

Тема 6. Пожарная безопасность при уборке и хранении урожая, заготовке и хранении кормов.

Пожарная безопасность при уборке урожая: содержание полевых станов, безопасность сельхозтехники, ограничение распространения пожара.

Пожарная безопасность при хранении урожая: требования норм к складам, противопожарные мероприятия при эксплуатации мест хранения урожая.

Требования норм пожарной безопасности при заготовке кормов.

Противопожарные мероприятия при хранении кормов.

Тема 7. Электробезопасность.

Статистика и анализ пожаров от электроустановок в сельской местности.

Тепловые проявления электрической энергии (короткие замыкания, перегрузки, переходные сопротивления, искрение и электрические дуги) – сущность явлений, причины возникновения, способы защиты и профилактики.

Меры безопасности при устройстве и эксплуатации электрических сетей, электроустановок, электроприборов. Выбор электрооборудования по условиям среды.

Общие сведения о заземлении и молниезащите.

Тема 8. Пожарная безопасность при эксплуатации отопительных приборов и теплогенерирующих устройств.

Виды, общее устройство и пожарная опасность отопительных приборов и теплогенерирующих устройств применяемых в сельской местности.

Требования норм и правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и дымоходов.

Требования норм и правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации теплогенераторов в сельхозпредприятиях.

Тема 9. Противопожарное водоснабжение и внутренний водопровод в сельской местности.

Значение водоснабжения в системе обеспечения пожарной безопасности сельхозпредприятия.

Общие сведения о наружном водоснабжении – классификация, устройство, общий принцип действия.

Основные требования нормативных документов к водопроводному и безводопроводному наружному водоснабжению (устройство, параметры и т.д.).

Область применения внутренних противопожарных водопроводов.

Устройство и принцип действия внутреннего противопожарного водопровода.

Требования нормативных документов по устройству и эксплуатации внутреннего противопожарного водопровода.

Тема 10. Основные сведения об установках пожарной автоматики.

Назначение и область применения АПС и АУПТ.

Классификация и основные параметры систем пожарной сигнализации и пожаротушения.

Общее устройство, принцип действия и требования норм к АПС и АУПТ.

Общие сведения о системах оповещения о пожаре – классификация, устройство, принцип действия, основные параметры, требования норм к ним.

Тема 11. Основные сведения о первичных средствах пожаротушения.

Назначение и виды первичных средств пожаротушения, порядок содержания и нормы комплектации.

Устройство, принцип действия, технические параметры и правила эксплуатации огнетушителей.

Устройство и порядок содержания пожарного щита.

Тема 12. Общие сведения о пожарных автомобилях. Пожарные мотопомпы.

Назначение и классификация пожарных автомобилей.

Основные пожарные автомобили.

Специальные пожарные автомобили.

Назначение и классификация пожарных мотопомп.

Устройство и принцип действия пожарных мотопомп.

Тема 13. Действия при пожаре.

Пожар и его развитие.

Общие сведения о действиях подразделений пожарной охраны при тушении пожара (прием сообщения, следование к месту пожара, боевое развертывание, локализация и ликвидация пожара, сбор и следование в часть и т.д.). Особенности действий в сельской местности.

Действия руководства и сотрудников на пожаре до прибытия подразделений пожарной охраны (сообщение о пожаре, руководство подчиненными, выбор решающего направления и тушение имеющимися на объекте средствами, эвакуация материальных ценностей, встреча подразделений пожарных).

Особенности действия населения при пожаре в сельской местности.

Основные сведения о эвакуации, спасении и самоспасении на пожаре.

Действия руководства и сотрудников на пожаре после прибытия подразделений пожарной охраны, порядок взаимодействия руководства и РТП.

Тема 14. Оказание доврачебной помощи пострадавшим на пожаре.

Общие сведения об опасных факторах пожара, воздействующих на людей, и возможных травмах.

Правила поведения человека при оказании доврачебной помощи.

Методика оказания доврачебной помощи при ожогах, переломах, проникающих ранениях и т.д. Основные методы реанимации.

Оказание доврачебной помощи при электротравмах.

## ЛИТЕРАТУРА

- Гражданский кодекс РФ;

- Уголовный кодекс РФ;

- Кодекс РФ об административных правонарушениях;

- Закон РФ №134 от 8.08.2001г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при проведении государственного контроля (надзора)»;

- Закон РФ №68-ФЗ от 21.12.94г. «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»;

- Закон РФ от 10.06.93г. №5151-1 «О сертификации продукции и услуг»;

- Закон РФ от 13.07.2001г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Закон РФ от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Закон РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»;

- Закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Положение о ГПН утв. постановлением правительства РФ №820 от 21.12.2004г;

- Постановление Алтайского КЗС от 7.09.98 г. №262 «Об утверждении Положения о внештатных инспекторах по пожарному надзору»;

- Постановление правительства РФ № 625 от 25.10.2006 г. «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности»;

- Закон Алтайского края от 10.02 2005 г. №4-ЗС «О пожарной безопасности в Алтайском крае»;

- Постановление Администрации Алтайского края №115 от 26.03.2007 г. «Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности»;

- ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- Приказ МВД РФ от 30.06.94г. №332 «Об утверждении документов по государственному учёту пожаров и последствий от них в РФ»;

- Приказ МЧС от 01.10.2007 г. №517 «Об утверждении Административного регламента МЧС РФ по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности»;

- Приказ МЧС от 20.11.2007 г. №607 «Об утверждении Порядка добровольной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности»;

- Приказ МЧС от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

- Приказ МЧС РФ от 8.07.2002 г. №320 «Перечень продукции подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности»;

- СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий;

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СНиП 2.04.01-85*  Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СНиП 2.04.02-84*  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.10.02-84* Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

- СНиП 2.10.03-84* Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения;

- СНиП 2.10.04-85* Теплицы и парники;

- СНиП 2.10.05-85* Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна;

- ГОСТ 12.1.037 – 78. ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности;

- ГОСТ 4.132 – 85. СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей;

- ГОСТ 12.0.004-90  ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения;

- ГОСТ 12.1.004-91*  ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ Р 12.2.143-2002 Системы фотолюминисцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля;

- ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля;

- ГОСТ Р 12.4.026-2001  Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;

- СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения;

- РД 34.21.122-87  Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

- НПБ 21-98 Установки аэрозольного пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования и применения;

- НПБ 69-98 Установки пожаротушения водяные автоматические. Оросители для водяных завес. Общие технические требования. Методы испытаний;

- НПБ 104-03 Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях;

- НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара;

- НПБ 155-96 Пожарная техника. Огнетушители переносные. Основные показатели и методы испытаний;

- НПБ 156-96 Пожарная техника. Огнетушители передвижные. Основные показатели и методы испытаний;

- НПБ 160-97  Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования;

- НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации;

- СО 153-34.21.122-2003  Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций;

- Инструкция по неотложной помощи при острых заболеваниях, травмах и отравлениях, часть 1. М., 1992;

- Кафидов В.В. «Пропаганда и реклама в пожарном деле», М-2001;

- Качалов А.А. и др. Противопожарное водоснабжение. М. Стройиздат, 1985;

- Мыльников М.Т. Общая электротехника и пожарная профилактика в электроустановках, М, Стройиздат, 1985;

- Собурь С.В. Огнетушители. Справочник. М. Стройиздат, 2004;

- Пожарная безопасность нефтегазохимических предприятий - С.В. Собурь, 2003 г;

- Пожарная безопасность предприятий. Курс пожарно-технического минимума - С.В. Собурь, 2003 г;

- Пожарная безопасность промпредприятий - С.В. Собурь, 2003 г;

- Пожарная безопасность складов - С.В. Собурь, 2003 г;

- Пожарная безопасность электроустановок - С.В. Собурь, 2003 г;

- Установки пожарной сигнализации - С.В. Собурь, 2003 г;

- Установки пожаротушения автоматические - С.В. Собурь, 2003 г;

- Пожарная безопасность сельскохозяйственных предприятий - С.В. Собурь, 2003 г;

- Шойгу С.А. Учебник спасателя МЧС России. М., 1997.